## Table 1
Predmer radova
WM411 C.2
I | Aquapanel fasadni zidovi - KEW
1 | KEW - WM411 C.2 . Dvostruka potkonstrukcija | količina | j.m. | cena/j.m. | Ukupno
Nabavka, transport materijala i izrada AQUAPANEL Knauf fasadnog zida sa dvostrukom Knauf metalnom potkonstrukcijom u svemu prema važećim građevinskim propisima i uputstvima proizvođača. Spoljašnja potkonstrukcija van ravni a.b. ploče oslonjena na "L" čelični profil pričvršćen za čelo a.b. ploče /nije predmet ove pozicije/. Spratna visina: 3,00 m Sila udara vetra: 0,6 kN/m2 Debljina zida: 24,75 cm Požarna otpornost: 90 minuta
Potkonstrukcija: Spoljašnja potkonstrukcija - od čeličnih povinkovanih CW-C3 100/50/0,6 mm i UW-C3 100/40/0,6 mm profila. CW 100 mm prof ili na osovinskom razmaku od 41,7 cm. Svaki CW 100 mm profil spoljne potkonstrukcije spojen za noseću čeličnu potkonstrukciju - "L" profil spojnim ugaonikom /gore i dole/ i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima /npr. vijkom sa bohr vrhom i ravnom glavom/. Ispod UW 100 mm profila celom dužinom postaviti Knauf dihtung traku širine 95 mm. Unutrašnja potkonstrukcija: od čeličnih povinkovanih CW-C3 50/50/0,6 mm i UW-C3 50/40/0,6 mm. CW profili na osovinskom razmaku od 62,5 cm. Ispod horizontalnih UW 50 mm profila i bočnih CW profila celom dužinom postaviti Knauf dihtung traku širine 50 mm. Potkonstrukcije su međusobno razmaknute 5,25 cm /gipsana ploča tipa DF 12,5 mm + sloj kamene vune 40 mm/. Potkonstrukcija i sav dodatni priboru svemu prema SRPS EN 14195 - dodatno zaštićenih od korozije prema EN ISO 12944-2, minimalno kategorije C3.
Unutrašnja obloga CW 50 mm potkonstrukcije od dva sloja Knauf protivpožarnih gipsanih ploča tip DF/H2, debljine 12,5 mm i težine 10,00 kg/m2 u svemu prema SRPS EN 520. Obloga sa unutrašnje strane CW 100 mm potkonstrukcije od jednog sloja Knauf protivpožarnih gipsanih ploča tip DF/DFH2, debljine 12,5 mm i težine 10,00 kg/m2. Ploče pričvrstiti - 1. sloj s Knauf TN 25 vijcima a drugi sloj s Knauf TN 35 mm vijcima. Ispuna spojeva s Knauf Uniflott/Uniflott impregnirani s upotrebom papirne bandaž trake. Obrada spojeva u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj.
Potkonstrukcija otvora na fasadi u spoljašnjoj potkonstrukciji: Potkonstrukciju otvora na fasadi formirati od bočnih vertikalnih 2 x CW-C3 100/40/0,6 mm profila tako da formiraju kutiju i koji su pričvršćen za noseću a.b. tavanicu spojnim ili utičnim ugaonikom /gore i dole/ i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima /npr. čeličnim sidrenim ekserom za a.b.tavanicu/. Navratnu i podprozornu gredu formirati takođe od 2 x CW-C3 100/40/0,6 profila tako da formiraju kutiju i spojnim ugaonikom i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima pričvrščeni za bočne CW-C3 profile.
Potkonstrukcija otvora na fasadi u unutrašnjoj potkonstrukciji: Potkonstrukciju otvora na fasadi formirati od bočnih vertikalnih UA-C3 50/40/2,0 mm profila koji su pričvršćen za noseću a.b. tavanicu spojnim ili utičnim ugaonikom /gore i dole/ i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima /npr. čeličnim sidrenim ekserom za a.b.tavanicu/. Navratnu i podprozornu gredu formirati takođe od UA-C3 50/40/2,0 i UW-C3 50/40/0,6 profila tako da formiraju kutiju i spojnim ugaonikom i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima pričvrščeni za bočne UA-C3 profile.
NAPOMENA: Potrebno je uraditi statički proračun potkonstrukcije /tip i debljina profila, kotvi, veza i osovinski razmak profila/ prema sili udara vetra i važećim tehničkim propisima. Potrebno je planiranje i postavljanje dilatacije na svakih 15 m dužnih fasade (po vertikali i horizontali) i u potkonstrukciji i u Aquapanel oblozi.
Između dva sloja gipsanih ploča tipa DF postaviti sloj parne prepreke Knauf Insulation Homeseal LDS 5 na spojevima spojena jednostrano samolepljivom trakom Knauf Insulation Solifit-1.
Izolacija: unutar spoljašnje CW 100 mm potkonstrukcije postaviti izolacioni sloj mineralne kamene vune sa ECOSE® tehnologijom Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO debljine 100 mm a unutar CW 50 mm potkonstrukcije postaviti izolacioni sloj mineralne staklene vune sa ECOSE® tehnologijom Knauf Insulation Akustik Roll debljine 50 mm. Dva reda CW potkonstrukcije razdvojiti slojem mineralne kamene vune sa ECOSE® tehnologijom NaturBoard VENTACUSTO debljine 40 mm
Preko spoljašnje CW 100 potkonstrukcije sa spoljašnje strane pre postavljanja obloge od Aquapanel Outdoor cementnih ploča postaviti sloj folije Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 Fix Plus a po potrebi spojeve dodatno prelepiti sa jednostrano samolepljivom trakom Knauf Insulation LDS Solifit UNI .
Spoljašnja obloga: od jednog sloja Knauf Aquapanel Outdoor cementih ploča debljine 12,5 mm postavljenih sa razmakom spojnica od 3-5 mm bez krstastog spoja. Ploče pričvrstiti s Aquapanel SN Maxi vijcima 25 mm. Ispuna spojeva Aquapanel ploča s Aquapanel ispunom za spojeve - siva i bandažirati s Knauf Aquaapnel bandaž trakom 10 cm širine. Nakon potpunog sušenja na celu površinu nazubljenom gletericom od 10 mm pod uglom od 45 ̊, naneti sloj Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje - sivi u debljini od 5 mm i blago utisnuti Aquapanel mrežu za armiranje u gornju 1/3 sloja sa preklopom od 10 cm. Nakon toga naneti dodatnih 2 mm Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje tako da ukupna debljina bude od 5 - 7 mm i sve temeljno poravnati i zagladiti.
Podloga: Preko potpuno osušenog sloja Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje naneti sloj podloge - Knauf Quarzgrund.
Završni fasadni malter: Fasadni završni malter ojačan silikonom, Knauf ADDI S 1,5 mm. Ton, boja, struktura i granulacija završnog maltera, kao i podloge, prema izboru projektanta u svemu prema uputstvu proizvođača maltera Knauf. Izbor nijanse prema Knauf Ton karti Finish Line ili Color Concept.
NAPOMENA: postavljanje okapnih profila, ojačanje dodatnim profilim a na mestim a otvora na fasadi se posebno obračunavaju.
| Obračun po m2 |  | m2
2.1. | DOPLATE za KEW - PVC okapna lajsna
Nabavka, transport i ugradnja Knauf PVC okapne lajsne za Aquapanel fasadni malter iznad otvora i kao početni "sokl" profil. Profili su Aquapanel malterom za lepljenje i armiranje pričvršćeni na mestu ugradnje.
| Obračun po m1 |  | m1
2.2. | DOPLATE za KEW - PVC ugaona lajsna za ojačanje uglova
Nabavka, transport i ugradnja Knauf PVC ugaone lajsne - ojačanja na uglovima objekta. Profili su Aquapanel malterom za lepljenje i armiranje pričvršćeni na mestu ugradnje.
| Obračun po m1 |  | m1
2.3. | DOPLATE za KEW - Ojačanje dijagonala na otvorima
Nabavka, transport i ugradnja komada Aquapanel mreže 50 x 20 cm za armiranje na mestima dijagonala otvora na fasadi. Komadi su utisnuti u Aquapanel malter za lepljenje i armiranje.
| Obračun po komadu |  | kom
2.4. | DOPLATE za KEW - Dilatacija na fasadi
Nabavka, transport i ugradnja dilatacione lajsne - nije Knauf proizvod. Lajsnu Aquapanel vijcima pričvrstiti za potkonstrukciju fasade pre nanošenja Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje.
| Obračun po komadu |  | kom