## Table 1
Predmer radova WM411 C.2 |  | količina j.m . cena/j.m . Ukupno
I | Aquapanel fasadni zidovi - KEW
1 | KEW - WM411 C.2 . Dvostruka potkonstrukcija
Nabavka, transport materijala i izrada AQUAPANEL Knauf fasadnog zida sa dvostrukom Knauf metalnom potkonstrukcijom u svemu prema važećim građevinskim propisima i uputstvima proizvođača. Spoljašnja potkonstrukcija van ravni a.b. ploče oslonjena na "L" čelični profil pričvršćen za čelo a.b. ploče /nije predmet ove pozicije/. Spratna visina: 3,00 m Sila udara vetra: 0,6 kN/m2 Debljina zida: 24,75 cm Požarna otpornost: 90 minuta
Potkonstrukcija: Spoljašnja potkonstrukcija - od čeličnih povinkovanih CW-C3 100/50/0,6 mm i UW-C3 100/40/0,6 mm profila. CW 100 mm prof ili na osovinskom razmaku od 41,7 cm. Svaki CW 100 mm profil spoljne potkonstrukcije spojen za noseću čeličnu potkonstrukciju - "L" profil spojnim ugaonikom /gore i dole/ i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima /npr. vijkom sa bohr vrhom i ravnom glavom/. Ispod UW 100 mm profila celom dužinom postaviti Knauf dihtung traku širine 95 mm. Unutrašnja potkonstrukcija: od čeličnih povinkovanih CW-C3 50/50/0,6 mm i UW-C3 50/40/0,6 mm. CW profili na osovinskom razmaku od 62,5 cm. Ispod horizontalnih UW 50 mm profila i bočnih CW profila celom dužinom postaviti Knauf dihtung traku širine 50 mm. Potkonstrukcije su međusobno razmaknute 5,25 cm /gipsana ploča tipa DF 12,5 mm + sloj kamene vune 40 mm/. Potkonstrukcija i sav dodatni priboru svemu prema SRPS EN 14195 - dodatno zaštićenih od korozije prema EN ISO 12944-2, minimalno kategorije C3.
Unutrašnja obloga CW 50 mm potkonstrukcije od dva sloja Knauf protivpožarnih gipsanih ploča tip DF/H2, debljine 12,5 mm i težine 10,00 kg/m2 u svemu prema SRPS EN 520. Obloga sa unutrašnje strane CW 100 mm potkonstrukcije od jednog sloja Knauf protivpožarnih gipsanih ploča tip DF/DFH2, debljine 12,5 mm i težine 10,00 kg/m2. Ploče pričvrstiti - 1. sloj s Knauf TN 25 vijcima a drugi sloj s Knauf TN 35 mm vijcima. Ispuna spojeva s Knauf Uniflott/Uniflott impregnirani s upotrebom papirne bandaž trake. Obrada spojeva u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj.
Potkonstrukcija otvora na fasadi u spoljašnjoj potkonstrukciji: Potkonstrukciju otvora na fasadi formirati od bočnih vertikalnih 2 x CW-C3 100/40/0,6 mm profila tako da formiraju kutiju i koji su pričvršćen za noseću a.b. tavanicu spojnim ili utičnim ugaonikom /gore i dole/ i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima /npr. čeličnim sidrenim ekserom za a.b.tavanicu/. Navratnu i podprozornu gredu formirati takođe od 2 x CW-C3 100/40/0,6 profila tako da formiraju kutiju i spojnim ugaonikom i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima pričvrščeni za bočne CW-C3 profile.
Potkonstrukcija otvora na fasadi u unutrašnjoj potkonstrukciji: Potkonstrukciju otvora na fasadi formirati od bočnih vertikalnih UA-C3 50/40/2,0 mm profila koji su pričvršćen za noseću a.b. tavanicu spojnim ili utičnim ugaonikom /gore i dole/ i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima /npr. čeličnim sidrenim ekserom za a.b.tavanicu/. Navratnu i podprozornu gredu formirati takođe od UA-C3 50/40/2,0 i UW-C3 50/40/0,6 profila tako da formiraju kutiju i spojnim ugaonikom i odgovarajućim pričvrsnim sredstvima pričvrščeni za bočne UA-C3 profile.
NAPOMENA: Potrebno je uraditi statički proračun potkonstrukcije /tip i debljina profila, kotvi, veza i osovinski razmak profila/ prema sili udara vetra i važećim tehničkim propisima. Potrebno je planiranje i postavljanje dilatacije na svakih 15 m dužnih fasade (po vertikali i horizontali) i u potkonstrukciji i u Aquapanel oblozi.
Između dva sloja gipsanih ploča tipa DF postaviti sloj parne prepreke Knauf Insulation Homeseal LDS 5 na spojevima spojena jednostrano samolepljivom trakom Knauf Insulation Solifit-1.
Izolacija: unutar spoljašnje CW 100 mm potkonstrukcije postaviti izolacioni sloj mineralne kamene vune sa ECOSE® tehnologijom Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO debljine 100 mm a unutar CW 50 mm potkonstrukcije postaviti izolacioni sloj mineralne staklene vune sa ECOSE® tehnologijom Knauf Insulation Akustik Roll debljine 50 mm. Dva reda CW potkonstrukcije razdvojiti slojem mineralne kamene vune sa ECOSE® tehnologijom NaturBoard VENTACUSTO debljine 40 mm i
Preko spoljašnje CW 100 potkonstrukcije sa spoljašnje strane pre postavljanja obloge od Aquapanel Outdoor cementnih ploča postaviti sloj folije Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 Fix Plus a po potrebi spojeve dodatno prelepiti sa jednostrano samolepljivom trakom Knauf Insulation LDS Solifit UNI .
Spoljašnja obloga: od jednog sloja Knauf Aquapanel Outdoor cementih ploča debljine 12,5 mm postavljenih sa razmakom spojnica od 3-5 mm bez krstastog spoja. Ploče pričvrstiti s Aquapanel SN Maxi vijcima 25 mm. Ispuna spojeva Aquapanel ploča s Aquapanel ispunom za spojeve - siva i bandažirati s Knauf Aquaapnel bandaž trakom 10 cm širine. Nakon potpunog sušenja na celu površinu nazubljenom gletericom od 10 mm pod uglom od 45 ̊, naneti sloj Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje - sivi u debljini od 5 mm i blago utisnuti Aquapanel mrežu za armiranje u gornju 1/3 sloja sa preklopom od 10 cm. Nakon toga naneti dodatnih 2 mm Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje tako da ukupna debljina bude od 5 - 7 mm i sve temeljno poravnati i zagladiti.
Podloga: Preko potpuno osušenog sloja Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje naneti sloj podloge - Knauf Quarzgrund.
Završni fasadni malter: Fasadni završni malter ojačan silikonom, Knauf ADDI S 1,5 mm. Ton, boja, struktura i granulacija završnog maltera, kao i podloge, prema izboru projektanta u svemu prema uputstvu proizvođača maltera Knauf. Izbor nijanse prema Knauf Ton karti Finish Line ili Color Concept.
NAPOMENA: postavljanje okapnih profila, ojačanje dodatnim profilim a na mestim a otvora na fasadi se posebno obračunavaju.
| Obračun po m2 |  | m2
2.1. | DOPLATE za KEW - PVC okapna lajsna
Nabavka, transport i ugradnja Knauf PVC okapne lajsne za Aquapanel fasadni malter iznad otvora i kao početni "sokl" profil. Profili su Aquapanel malterom za lepljenje i armiranje pričvršćeni na mestu ugradnje.
| Obračun po m1 |  | m1
2.2. | DOPLATE za KEW - PVC ugaona lajsna za ojačanje uglova
Nabavka, transport i ugradnja Knauf PVC ugaone lajsne - ojačanja na uglovima objekta. Profili su Aquapanel malterom za lepljenje i armiranje pričvršćeni na mestu ugradnje.
| Obračun po m1 |  | m1
2.3. | DOPLATE za KEW - Ojačanje dijagonala na otvorima
Nabavka, transport i ugradnja komada Aquapanel mreže 50 x 20 cm za armiranje na mestima dijagonala otvora na fasadi. Komadi su utisnuti u Aquapanel malter za lepljenje i armiranje.
| Obračun po komadu |  | kom
2.4. | DOPLATE za KEW - Dilatacija na fasadi
Nabavka, transport i ugradnja dilatacione lajsne - nije Knauf proizvod. Lajsnu Aquapanel vijcima pričvrstiti za potkonstrukciju fasade pre nanošenja Aquapanel maltera za lepljenje i armiranje.
| Obračun po komadu |  | kom